## Kansilehti
Turvavalotuotteet 1/2026
Hinnat voimassa 18.5.2026 alkaen

## Myynti- ja palautusehdot
Myyntiehdot
Näitä ehtoja sovelletaan myyjän ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu.
HINNAT Hinnat ovat euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja perustuvat kuluvan vuoden alussa voimassa olleisiin Euroopan keskuspankin valuuttakursseihin (keskikurssi), tulleihin ja viranomaisten säädöksiin. Mikäli edellä mainituissa tapahtuu muutoksia, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin. HINNASTON MUUTOKSET Myyjä pidättää oikeuden tehdä hinnastoon, tuotteisiin ja niiden ohjelmiin sekä dokumentteihin että tuotekuviin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. TOIMITUSEHDOT Toimitusehdot ovat seuraavat: Noudot He-dengren varastolta, Espoo; EXW Incoterms® 2010. Lähetettävät toimitukset; DAP Inco-terms® 2010, ilman kuljetuspakkausta ja rahti veloitetaan toimituksen jälkeen. Myyjä toimittaa tuotteita ainoastaan Suomeen. TOIMITUSLISÄT Alle 200 € toimituksista myyjä veloittaa 25 € pientoimituslisän. Pikatoimitus tai nouto samalle päivälle on mahdollista, mikäli tilaus tapahtuu ennen kello 10.30, myyjä veloittaa tällöin 25 € pikatoimituslisän. |  | TOIMITUSAIKA Toimitusaika on tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika. TILAUSTUOTE Tilaustuote on hinnastossa merkitty tekstillä ”Tilaustuote”. Toimitusaika on tuote- ja toimittajakohtainen, koska maahantuojan tai valmistajan toimitusajat vaihtelevat. Mikäli tilauksella on sekä varasto- että tilaustuotteita, voidaan varastotuotteet toimittaa omana toimituksena (osatoimitus), jolloin tilaustuotteesta muodostuu oma toimitus omine rahtikuluineen. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN Ostaja suorittaa kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin maksettava virheettömältä osaltaan eräpäivänä. Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa on myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa 16 % eräpäivästä lukien sekä perimiskulut. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTYMINEN | Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu. Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät käyttöjärjestelmät, muut ohjelmat ja dokumentit ovat myyjän tai sen edustamien päämiesten omaisuutta, joihin ostaja/loppukäyttäjä saa maksua vastaan käyttöoikeuden kaupan kohteena olevissa tuotteissa. TAKUU Myyjä vastaa kahden (2) vuoden kuluessa toimituksesta ilmenevistä mahdollisista aine- ja valmistusvioista. Näissä tapauksissa myyjä toimittaa ostajalle uuden osan tai suorittaa korjauksen vapaasti omassa huollossaan. Mikäli takuukorjaus suoritetaan muualla, myyjä veloittaa matkakustannukset ja päivärahan sekä matka-ajan palkan. VÄLILLINEN VAHINKO Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja. MUUT SOPIMUSEHDOT Muilta osin tuotteiden toimituksissa noudatetaan Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010).
Palautusehdot
Tuotepalautuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Ennen tavaran palautusta ostajan on täytettävä kotisivuilla (Yritysinfo->Palautuslomake) palautuslomake ja lähetettävä se myyjälle. Myyjä lähettää ostajalle palautusnumeron paluupostina sähköpostitse hyväksyttyään palautusilmoituksen. Ostajan on palautettava tuote 30 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. Ostajan on palautettava tuote alkuperäisessä ja virheettömässä tehdaspakkauksessa, eikä pakkaukseen saa liimata mitään lähetystarroja. Tehdaspaketti pitää palauttaa suojapakkauksessa. Hyvitys on 100 % kauppahinnasta, mikäli palautus johtuu myyjän virheellisestä toiminnasta. Mikäli palautus ei johdu myyjän virheellisestä toiminnasta, hyvitys on enintään 70 % kauppahinnasta, kun myyjä on ensin hyväksynyt palautuksen. Hyvityksestä vähennetään myös palautetun tuotteen toiminnallisesta tarkastuksesta syntyvät kulut, pakkausmateriaalikulut sekä palautukseen kohdistuvat käsittelykulut 15 €. Myyjä ei ota palautuksina vastaan tilaustuotteita eikä erikoismittaan katkaistuja tuotteita, tilaustuotteista on merkintä hinnastoissamme. Ostaja toimittaa virheelliseksi katsomansa tuotteen myyjälle. Myyjä pidättää itsellään oikeuden joko korjata viallinen tuote tai toimittaa uusi tuote viallisen tilalle. Ostajan on maksettava rahti lähetysasemalla, mikäli palautus ei johdu myyjän virheestä. Jos palautus johtuu myyjän virheestä, ostajan tulee käyttää myyjän sopimusrahdinkuljettajia, jotka ovat Posti ja Matkahuolto. Postin kautta lähetettäessä tulee mainita Hedengrenin asiakasnumero 600614 ja toimitustapa ”Posti Express Business Day”. Matkahuollon kautta lähetettäessä asiakasnumero on 653557. Ostajan on liitettävä palautukseen tuloste myyjän paluupostina lähettämästä sähköpostista, josta ilmenevät ostajan palautuslomakkeeseen täyttämät kohdat ja myyjän antama palautusnumero. Jos palautukseen sisältyy useisiin toimituseriin kuuluneita tuotteita, pitää kaikista toimittaa edellä mainittu dokumentti. Tuotteiden palautusosoite on: Oy Hedengren Security Ab / Barona Avialogis Palautukset Turvalaaksonkuja 4 01740 Vantaa

## Hinnasto
Tuotenumero | Tuotemerkki | Tekninen nimi | Kuvaus | Tuotenimi | Myyntihinta € (OVH, ALV 0%) | ERP alennusryhmä | Tilaustuote | Uutuustuote | Poistuva tuote | GTIN (EAN) -koodi | Sähkönumero
8005852 | Hedengren | HEDRING.NET | Verkotuskortti Prodex Firescape, Nepto-3K ja HHL-C keskuksien yhteenliittämistä varten | Hedring-Networkcard | 329 | Palo |  |  |  | 06418391000396 | 7108900
8002595 | Hedengren | FS-BATTKIT | Firescape lisäakkujen kaapelisarja | Cable Set For Battery | 120 | Palo |  |  |  | 06418391001621
8001339 | Hochiki | YBN-R/3/BLACK | Osoitteellinen musta paloilmaisimien ja turvavalojen kanta | Base for MTG Sensor/ESP Black | 15.5 | Palo |  |  |  | 06418391001102 | 4141601
8001444 | Hochiki | YBD-RA/WHT | Ilmaisinkannan korotusrengas | WHITE BASE MOUNTING ADAPTOR | 20 | Palo
8002961 | HHL | EXTOUT-8 | Extout Lisärelekortti | Relay card | 279 | Rikosilmoitus |  |  |  | 06418391002703
8005021 | Neptolux | N20-RA | Upotuskehys opastevaloille N20 | Recessed Mounting Kit N20 | 59 | Turvavalot
8005022 | Neptolux | N40-RA | Upotuskehys opastevaloille N40 | Recessed Mounting Kit N40 | 53 | Turvavalot
8003534 | Neptolux | N20BP | Pallosuoja opastevaloille 20 | 20m Exit Sign Ball Protection | 98 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000457 | 4238538
8003535 | Neptolux | N40BP | Pallosuoja opastevaloille 40 | 40m Exit Sign Ball Protection | 109 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000464 | 4238539
8003713 | Prodex | HEDRING-PROG | Verkotettujen keskusten ohjelmointilaite | Hedring programming tool | 649 | Palo |  |  |  | 06418391001980
8001361 | Neptolux | LI-PO/320-AKKUJOHTO | Akku välikaapeli Nepcon | NEPCON Batterycable | 15 | Nettohinta |  |  |  | 06418391003694
8000707 | Hedengren | NI-MH | Akku turvavaloille | METALHYBRID BATTERY | 18 | Turvavalot
8000844 | Ritar | RT12200 | Akku | Battery 20Ah 12V | 47 | Nettohinta
8004686 | Neptolux | NEPTO-3K/COMP/1A | Turvavalokeskus Nepto 3K Comp/1A | EL control panel | 1359 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000365 | 7108500
8004687 | Neptolux | NEPTO-3K/COMP/2A | Turvavalokeskus Nepto 3K Comp/2A | EL control panel | 1569 | Turvavalot
8004665 | Hedengren | NEPTO-3K/N | Turvavalokeskus Nepto 3K | EL control panel | 1079 | Turvavalot
8007187 | Neptolux | NEPTO-LITE | Turvavalokeskus Nepto-Lite | EL control panel | 790 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001072 | 7108901
8001973 | Hedengren | NL-KLG | Käyttölaite turvavalokeskukseen | Remote Keypad | 328 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000372 | 7108127
8004992 | Hedengren | NEPTO-LOOP | Osoitteellinen linjakortti Nepto-loop | EL addressable loop card | 220 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000389 | 7108501
8006368 | Neptolux | NEPTO-3K | Piirilevy ei muita lisälaitteita | EL control panel | 700 | Turvavalot
8004988 | Hedengren | N20 | Opastevalon runko ja akku 20 m | 20m Exit Sign no lens w/ battery | 83 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000266 | 4141502
8004848 | Hedengren | N20GR-D1 | Opastekyltti 20m alas | 20m Exit sign symbol down | 21 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000280 | 4141504
8004849 | Hedengren | N20GR-L1 | Opastekyltti 20 m vasen | 20m Exit sign symbol left | 21 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000297 | 4141505
8004850 | Hedengren | N20GR-R1 | Opastekyltti 20 m oikea | 20m Exit sign symbol right | 21 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000303 | 4141506
8004851 | Hedengren | N20GR-F1 | Opastekyltti 20 m ylös | 20m Exit sign symbol forward | 21 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003946
8004989 | Hedengren | N40 | Opastevalon runko ja akku 40m | 40m Exit Sign no lens w/ battery | 87 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000273 | 4141503
8004852 | Hedengren | N40GR-D1 | Opastekyltti 40 m alas | 40m Exit sign symbol down | 34 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000327 | 4141507
8004853 | Hedengren | N40GR-L1 | Opastekyltti 40 m vasen | 40m Exit sign symbol left | 34 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000334 | 4141508
8004854 | Hedengren | N40GR-R1 | Opastekyltti 40 m oikea | 40m Exit sign symbol right | 34 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000341 | 4141509
8004855 | Hedengren | N40GR-F1 | Opastekyltti 40 m ylös | 40m Exit sign symbol forward | 34 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003953
8006527 | Hedengren | N70-D/D | Opastevalo 70m | Exitsign 70m Down/Down | 379 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391004974
8006525 | Hedengren | N70-L | Opastemuovi 70m vasen | Exitsign 70m Left | 253 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391004950
8006524 | Hedengren | N70-D1 | Opastevalaisin 70m alas | Exit sign 70m Down | 379 | Turvavalot
8006526 | Hedengren | N70-R | Opastemuovi 70m oikea | Exitsign 70m Right | 295 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391004967
8002976 | Hedengren | N20-X | Opasterunko 20 m muuttuvasymboliseen opastekylttiin | 20M Exit Sign Frame, Red X | 108 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003816
8002903 | Neptolux | N20SGXR-D1 | Muuttuvasymbolinen opastekyltti 20 m alas | 20M Exit Sign Down, Red X | 70 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003731
8002909 | Neptolux | N20SGXR-R1 | Muuttuvasymbolinen opastekyltti 20 m oikea | 20M Exit Sign Right, Red X | 70 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391003755
8002959 | Neptolux | N20SGXR-L1 | Muuttuvasymbolinen opastekyltti 20 m vasen | 20M Exit Sign Left, Red X | 70 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391003809
8002912 | Neptolux | N40-X | Opasterunko 40 m muuttuvasymboliseen opastekylttiin | 40M Exit Sign Frame, Red X | 118 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003762
8002927 | Neptolux | N40SGXR-D1 | Muuttuvasymbolinen opastekyltti 40 m alas | 40M Exit Sign Down, Red X | 122 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003779
8002951 | Neptolux | N40SGXR-R1 | Muuttuvasymbolinen opastekyltti 40 m oikea | 40M Exit Sign Right, Red X | 122 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391003786
8002928 | Neptolux | N40SGXR-L1 | Muuttuvasymbolinen opastekyltti 40 m vasen | 40M Exit Sign Left, Red X | 122 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391003793
8006997 | Neptolux | N40-C-S/N | 40m opaste neljään suuntaan ja turvavalaisin | Exit Light Cube + Battery | 399 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001249 | 4141545
8006633 | Neptolux | N40CGR-D1 | Opaskilpi kuutiovalaisimeen nuolikuvio alas. | Exit Light Cube Symbol Down | 30 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000808
8006635 |  | N40CGR-R1 | Opaskilpi kuutiovalaisimeen nuolikuvio oikea. | Exit Light Cube Right | 30 | Turvavalot
8006634 | Neptolux | N40CGR-L1 | Opaskilpi kuutiovalaisimeen nuolikuvio vasen | Exit Light Cube Left | 30 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000815
8006712 | Neptolux | N40CGR-B | Opaskilpi kuutiovalaisimeen ei kuvaa. | Exit Light Cube Symbol Blanco | 30 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000839
7044930 | Hedengren | N40-CB/BLACK |  | 40m Exit Sign no lens no battery | 82 | Turvavalot
8006333 | Hedengren | N68-C | Turvavalaisin valokuvio suorakaide | Addressable Corridor Downlighter | 88 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000563 | 4141525
8006340 | Hedengren | N68-O | Turvavalaisin valokuvio pyöreä | Addressable Open Area Downlighter | 88 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000570 | 4141526
8006350 | Hedengren | N68R-C | Upotettava turvavalaisin | Recess Addr. Corridor Luminaire | 94 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000600 | 4141529
8006359 | Hedengren | N68R-O | Upotettava turvavalaisin | Recess Addr. Open Space Luminaire | 94 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000617 | 4141530
8006336 | Hedengren | N68-C-3 | Turvavalaisin valokuvio suorakaide | Addressable Corridor Downlighter 3h | 105 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000587 | 4141527
8006342 | Neptolux | N68-O-3 | Turvavalaisin 3 h paloajalla | Addressable Open Area Downlighter | 105 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000594 | 4141528
8006352 | Neptolux | N68R-C-3 | Turvavalaisin 3 h paloajalla | Recess Addr. Corridor Luminaire | 107 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000624 | 4141531
8006361 | Hedengren | N68R-O-3 | Upotettava turvavalaisin 3h paloajalla | Recess Addr. Open Space Luminaire | 107 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000631 | 4141532
8006334 | Neptolux | N68-C/BLACK | Turvavalaisin valokuvio suorakaide | Addressable Corridor Downlighter | 94 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000655 | 4141535
8006341 | Neptolux | N68-O/BLACK | Turvavalaisin valokuvio pyöreä | Addressable Open Area Downlighter | 94 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000662 | 4141536
8006337 | Neptolux | N68-C-3/BLACK | Turvavalaisin 3 h paloajalla | Addressable Corridor Downlighter 3h | 111 | Turvavalot | Tilaustuote
8006343 | Neptolux | N68-O-3/BLACK | Turvavalaisin 3 h paloajalla | Addressable Open Area Downlighter | 111 | Turvavalot | Tilaustuote |  |  | 06418391001065
8006079 | Hedengren | N89-O/N | Turvavalaisin tehokas valokuvio pyöreä | HighPower Open Area Emergency Light | 166 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000075 | 4141552
8006078 | Hedengren | N89-C/N | Turvavalaisin tehokas valokuvio suorakaide | HighPower Corridor Emergency Light | 166 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000068 | 4141551
8006401 | Hedengren | N89R-O/N | Upotettava turvavalaisin, tehokas valokuvio, pyöreä | Recess HighPower Open Area Light | 174 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001133 | 4141540
8006400 | Neptolux | N89R-C/N | Upotettava turvavalaisin, tehokas valokuvio, suorakaide | Recess HighPower Corridor Light | 174 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001126 | 4141539
8005719 | Neptolux | N55/I | Askelvalaisin nuolisuunnilla opastava | Step Luminaire Impressivo | 96 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000105 | 4141518
8005721 | Neptolux | N55/SC | Askelvalaisin nuolisuunnilla opastava. | Step Luminaire Schneider | 96 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000112 | 4141519
7029554 | Hedengren | N68R-CG | Upotettava turvavalaisin suuntanuolilla | Recess Addr. Corridor Luminaire | 94 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001362 | 4141550
8001340 | Hochiki | YBN-R/3/WHT | Osoitteellinen paloilmaisimien ja turvavalojen kanta | Common Mounting Base / white | 8.5 | Palo |  |  |  | 06418391000136 | 4141600
8006109 | Hedengen | N68R-C/BLACK | Upotettava turvavalaisin | Recess Addr. Corridor Luminaire | 110 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000846
8006110 | Hedengren | N68R-O/BLACK | Upotettava turvavalaisin | Recess Addr. Open Space Luminaire | 110 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000853
7044533 | Hedengren | N68-C-3/HiPow | Turvavalaisin valokuvio suorakaide | Addr. Corridor Downlighter HiPow | 0 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003656
7044534 | Hedengren | N68-O-3/HiPow | Turvavalaisin 3 h paloajalla | Addr. Open Area Downlighter HiPow | 0 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003663
7044550 | Hedengren | N68R-C-3/HiPow | Upotettava turvavalaisin 3h paloajalla HiPow | Recess Addr. Corr. Luminaire HiPow | 0 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003670 | 4141523
7044552 | Hedengren | N68R-O-3/HiPow | Upotettava turvavalaisin 3h paloajalla HiPow | Recess Addr. Luminaire HiPow | 0 | Turvavalot |  |  |  | 06418391003687 | 4141532
8001187 | Phoenix Contact | PLC-RPT-230UC/21 | Vaihevahtirele | Phase Control Relay | 40 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000549 | 2701300
8006628 | Hedengren | N-IO | Sisääntulo- ja lähtöyksikkö | I/O Unit | 114 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000419 | 4141520
8002978 | Hedengren | NL-LK2/N | Lippukiinnike 20/40 | FLAG SUPPORT NF20/NF40 | 25 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000426 | 4238532
8001158 | Hedengren | NL-RK-500 | Kattokannake varsi 500 | Wall/Ceiling Bracket 0,5m | 43 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000433 | 4238533
8001402 | Hedengren | NL-RK-1500 | Kattokannake varsi 1500 | Wall Ceiling Bracket 1,5m | 63 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000440 | 4238534
8003077 | Hedengren | N20BO | Peitetarra 20 | N20 Blockout tape | 10 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001294 | 4141548
8003079 | Hedengren | N40BO | Peitetarra 40 | N40 Blockout tape | 11 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001300 | 4141549
8002968 | Hochiki | TCH-B200/N | Ohjelmointilaite osoitteellisille ilmaisimille ja valoille | Address Programmer | 308.5 | Palo |  |  |  | 06418391001119 | 2609400
8003536 | Neptolux | N68BP | Pallosuoja turvavaloille | Emergency Light Ball Protection | 82.5 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000471 | 4238541
8005988 | Hedengren | N-IP-GASKET | Asennustiiviste | IP55 Gasket for Mounting Base | 19 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000488 | 4141517
8005633 | Neptolux | N68/89-IP67 | IP67 kotelo N68 valolle | IP67-Box for N68/N89 | 23 | Turvavalot
8003428 | Neptolux | N20-IP67 | Sääsuojakotelo opastevaloille 20 | IP67-Box for N20 | 100 | Turvavalot
8003429 | Neptolux | N40-IP67 | Sääsuojakotelo opastevaloille 40 | IP67-Box for N40 | 147 | Turvavalot
8005476 | Hedengren | HED-PROG-N/FS | Ohjelmointikaapeli USB-muuntimella | PROGRAMMING CABLE | 89 | Nettohinta |  |  |  | 06418391000648 | 2810800
8005873 | Hedengren | N-PROG | Ohjelmointikaapeli N-sarjan valoille | Programming Cable | 24 | Nettohinta |  | Tilaustuote |  | 06418391004837
7044420 | Hochiki | FN-DEB | Säänkestävä valaisinkotelo ja seinäkiinnike | Weatherproof Luminaire Enclosure | 95 | Palo
8004678 | Tufvassons | PVST-220/33 | Suojamuuntaja | Transformer | 102 | Turvavalot
8005849 | Hedengren | LI-PO/450B | Li-po akku | Li-Polymer Battery 7,4V 450mAh | 28 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000556 | 4141514
8006327 | Hedengren | LI-ION/2900 | Tehoakku N89 valolle | Li-ion Battery N89 | 45 | Turvavalot |  |  |  | 06418391000525 | 8705200
7044543 | Neptolux | N-230V-PWR/WHT | Neptolux-turva-/opastevalon virtalähde | Neptolux 230V-PWR/WHT | 52 | Turvavalot |  |  |  | 06418391001393 | 4002300
8001372 | Hedengren | HHL-LAN/3 | Verkkokortti HHL-LAN/3 | Network card | 229 | Rikosilmoitus |  |  |  | 06418391002642
8000481 | Hedengren | HHL-RS232-ISOLFC | Erotin RS232 | RS232 ISOLATOR | 139 | Rikosilmoitus |  |  |  | 06418391002581
8000847 | Ritar | RT1270 | Akku | Battery 7.0Ah 12V | 21 | Nettohinta |  |  |  | 06418391000532 | 8709300
Note on A1: PIM_HEADER

## ChoiceSettings (hidden)
BOOLEAN | NO_CHOICES | tuoteryhma_itemDiscGrp_erp_security
TRUE |  | KULUT,TILAP.TUOTTEET, LOMAKKEE
FALSE |  | TELEAKUT
HENKILÖHAKU-TELECOURIER
VUORONUMEROJÄRJESTELMÄT
PIKAPUHELINJÄRJESTELMÄT
SELTI
PORTTIPUHELIN MUUT
AIPHONE
NETTO
X-ALENNUS
HOCHIKI-PALOILMAISIMET
PRODEX-PALOKESKUKSET
SMARTTI-HENKILÖTURVA
OPTEX-IR
OPTEX-VALOKENNO
INDALA & HEDSAM TUOTTEET
AKUT JA VIRTALÄHTEET
HHL-TUOTTEET
HEDSAM-TUOTTEET
CCTV-TUOTTEET
FIFO, NEOTEC, YOKO
ACTI
NEPTOLUX
NEPTOLUX-LITE
COBS DECT
KÄSIPUHELIMET
VARALLA
Aleryhmä: Kulunvalvonta
Aleryhmä: Rikosilmoitus
Nettohinta
Aleryhmä: Ovipuhelimet
Aleryhmä: Palo
Aleryhmä: Turvavalot
Aleryhmä: Videovalvonta
Rehobot / Spx hydrauliikka
NIKE OE
Spx momentti-työkalut
Stanley
PROQUIX
TYÖKALUT: KAWASAKI
NPK-TYÖKALUT
VARAOSAT:KAWA,NIKE,NPK
NOVUS
MASTER LOCK
MASADA
Omega
D-LINE
MALPRO
GRADUS
EMCO
ALFER
KÅBE MATOT
TELEMERKKI JA KYTK.KAAP.KLM,KL
KOAKSIAALIKAAPELIT:ECO 300,ECO
POLYURETAANIKAAPELIT:EUCAPUR,P
OHJAUSKAAPELIT:GAMAFLEX
MUOVILAATTAKAAPELIT:H05/H07VVH
TIETOLIIKENNEKAAPELIT:LIYY,LIY
Gewiss kotelot
HALOGEENITTOMAT JOHDOT
TOP CABLE
Klaus Faber
OHJAUSKAAPELIT:UNIKA 800-2000
ROBOTTIKAAPELIT:UNIKA 2500-252
SERVOKAAPELIT:UNIKA 5010-7000
VATAN KABLO
INSTRUMENTTIKAAPELIT SDB
LTC KUMIKAAPELIT
YSLY OHJAUSKAAPELIT
POLYFLEX MINE
LTC ASENNUSJOHTO-HF
Asennusjohdot HF : FEO D (MMJ Dca ) LTC
LIITOSJOHDOT
MUOVILIITÄNTÄKAAPELIT:MST,MSO,
ASENNUSJOHDOT-HF:H07Z-K HALOGE
ASENNUSJOHDOT:ML,MK,MKEM
ASENNUSJOHDOT:MKJE,MKJ
KUMIKAAPELIT:VSN<= 6MM2
KUMIKAAPELIT:VSN =>10MM2,NSGAF
KUMIKAAPELIT:VSKN
HITSAUSKAAPELIT:H01N2-D
SILIKONIKAAPELIT:VSS,SIF,SIHF,
PALONKESTÄV.KAAPELIT:EUPEN FE1
VÄYLÄKAAPELIT
PÄÄ- JA TURVAKYTKIMET
NOKKAKYTKIMET B:SONTHEIMER
APU- JA PÄÄKOSKETTIMET
KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET
SUUNNANVAIHTOKYTK.:SONTHEIMER
VARAVOIMAKYTKIMET:SONTHEIMER
SONTHEIMER VARAOSAT
MERZ
KELAKYTKIMET:LOVATO
ENTES
Entes virtamuuntajat
Gewiss
PULTI PISTORASIAKISK
JATKOJOHDOT KUMISET
PISTORASIAT SMARTIS
SMARTIS PYLVÄSTUOTTEET
Smartis vakiotuotteet
HÄMÄRÄ&RAHAKEAUTOM:MICROMATIC
SMARTIS KAAPELIT+JOHTOSUOJAT
VOIMAPISTOKYTKIMET MUUT:PCE
VOIMAPISTOKYTKIMET:PCE
HAAROITUSRASIAT,IMST-KESKUKSET
KUMIPISTOKKEET:PCE TAURUS
KÄYTTÖTUNTIMITT:MICROMATIC
ETI
KYTKIMET,PISTORASIAT:PEHA
Lacroix City
TÄHTIKOLMIOKYTKIMET
KAHVASULAKKEET
HALOGEENITON Z-R
UMPIOT,HALOGEENI-JA FOTOLAMPUT
PURKAUSLAMPUT
TUNNISTINVALAISIMET:STEINEL
PAULMANN
LENTOESTEVALAISIN
ROBLON
BEGA VALAISIMET
LIMBURG VALAISIMET
Gewiss
HADLER
ZUMTOBEL VALAISIMET
GALAXY
TAL/LITHOSS
LUCEPLAN
ILLUXTRON
NORTHERNLIGHTING
TECNOLUCE
Cooledge Lighting
SLC
EYELEDS B.V.
BLV-HALOGEENILAMPUT
NOBILE
Frico Thermoplus
Frico varaosat
Frico termostaatit KRT,TAPR,TKxx,RTI
Frico siirr. lämpöpuh.P203,P303,erikoism
Frico teoll.kattotuulettimet ICF,PE
FRICO INFRASÄTEILIJÄT
Frico lämpösäteilijät CIR,INC,IHC,IHW,IH
Frico ilmaverhokojeet PA2200CW+tarv.
Frico ilmaverhokojeet PA1508E,PA22xx
Frico kiertoilmakojeet SWS,SWH,SWL.SWX
STAVOKLIMA KIERTOILMAKOJEET
STAVOKLIMA ILMAVERHOKOJEET
TRYGGHETS VAHDIT
EXOTEK MITTALAITTEET
KOSTEUSINDIKAATTORIT
Frico erikoislämmittimet HP,TWT,SH
FRICO FC ILMAVERHOKOJEET
Filmaverho PAF2500+tarvikkeet
Frico ilmaverho PAFEC/ARFEC+tarvikkeet
Frico kiint.as.lämpöp. C3,5,9
Frico kiint.as.lämpöp.SExx+tarvikkeet
Frico siirrettävät lämpöp.P21,31,33,53,
Frico erikoislämmittimet Elektra +tarvik
Eurapo
Frico pienoislämmittimet FML, FMS
Dania
Frico säteilylämmittimet ELZTRIP
OHJAUKSET/KOTIMAINEN
ILMANKOSTUTUS CAREL
ILMANKOSTUTT:VAPAC
CAREL VARAOSAT
FINNWIK
EMOTRON
FLEXBALL/DURA
REATEC
ELERO
RECASENS
VEKSO TAULOV
MITTALAITTEET POISTORYHMÄ
MITTALAITTEET:AMPROBE
MUUT NETTOTUOTTEET
Äänievakointi-alennusryhmä